9 Инженерное оборудование здания

Это здание оборудовано: водопроводом – хозяйственно защитной сети. Напор на вводе H=45м Канализация – хозяйственно-бытовая. Отопление – водное от наружных тепловых с параметрами теплоносителя Т = 105-70 Со.  Горячее водоснабжение – централизованная система с циркуляцией. Устройство связи – радиофикация; телефонизация, автоматическая пожарная сигнализация, домофонная связь.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП1-2-70 02 01-2014-ТС-31