Тема 1.2. Стены и опоры из мелкоразмерных элементов. Перекрытия и подвесные потол-ки. Покрытия (крыши). Лестницы.

Стены, их классификация по месторасположению в здании, характеру работы, материалу, конструкции и способам возведения. Требования, предъявляемые к стенам.

Кладка и ее элементы (верста, забутка, шов, ложковый  ряд,  тычковый   ряд). Определение толщины кирпичных стен в 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича и т. д.

Достоинства и недостатки сплошной кладки.

Архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколь, карниз, парапет, пилястра, простенок, перемычка и т. д. Балконы, лоджии, эркеры. Деформационные швы. Привязка стен из мелкоразмерных  элементов  к  координационным осям.

Конструкция  наружных  стен   из   мелкоразмерных элементов. Трехслойные кладки на жестких, гибких и стеклопластиковых связях.

Устройство   тепловой   изоляции   наружных стен: легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе монолитных утеплителей и комплексных материалов; системы утепления с размещением утеплителя на внутренней поверхности стены.

Стены из ячеистобетонных блоков.

Виды наружной и внутренней отделки стен.

Элементы каркаса: кирпичные столбы и железобетонные прогоны. Узлы опирания прогонов на каменную кладку.

Стены из крупных блоков, их разрезка. Конструктивные особенности крупноблочных зданий.

Перекрытия, их классификация по месторасположению в здании, материалу несущих элементов,   конструкции,   способам   устройства. Требования к перекрытиям.

Конструктивное решение сборных железобетонных перекрытий из многопустотных плит и плит   безопалубочного   формования:   заделка швов между плитами, примыкание плит к стенам, узлы опирания на несущие стены, анкеровка.

Особенности конструктивного решения перекрытий над подпольями и  подвалами,  под «мокрыми»   помещениями,   чердачных   перекрытий.

Конструкции подвесных потолков.

Покрытия (крыши), их виды и требования к ним.

Скатные крыши, их элементы. Конструктивные элементы наслонных стропил.  Слуховые окна. Утепление скатных крыш (с полной и не полной изоляцией стропил, с открытыми стропилами).

Кровли, требования к ним. Кровли скатных крыш. Водоотвод со скатных крыш.

Конструктивное решение совмещенных кровель с прямым размещением слоев (невентилируемые бесчердачные покрытия). Рулонные и мастичные  кровли.  Усиление  водоизоляционного ковра в характерных местах (примыкание кровли к парапетам и карнизам, в ендовах, на коньке, в местах установки водоприемных воронок). Водоотвод с плоских крыш.

Конструктивное  решение вентилируемых (двухоболочковых) кровель.

Крыши раздельной конструкции с теплым и холодным чердаком.

Конструктивное решение кровель, эксплуатируемых  под пешеходные  и  автомобильные нагрузки.

Конструктивное решение кровель с озеленением и инверсионных (перевернутых) кровель.

Ограждения и выходы на покрытие (крышу).

Большепролетные покрытия.

[1], §; [2], §; [6], Лист

Лестничные клетки. Классификация лестниц по назначению, числу маршей, расположению, материалу,   способу   изготовления,   условиям пожарной безопасности. Требования к лестницам. Элементы лестниц: марши, площадки, ограждения.

Сборные железобетонные лестницы из крупноразмерных и   мелкоразмерных   элементов. Определение габаритных размеров лестничных клеток.

Наружные входы. Сходы в подвал.

Другие средства сообщения между этажами: лифты, пандусы, эскалаторы.

[1], § 5.1-5.6,  6.1-6.4, 9.1-9.4, 10.1-10.4, 11.1, 11.2; [2], § 11-16, 17-20, 26-30, 31-33, 34, 35; [5], § 1.1; [6], Лист 2.07-2.09, 6.01-6.04. 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 5.01-5.08, 9.01-9.11, Лист 4.01-4.07.