1.3 Перегородки. Окна и двери. Полы

Основы проектирования гражданских зданий. Крупнопанельные здания Каркасные здания.

Классификация перегородок и требования к ним.

Конструкции перегородок из мелкоразмерных элементов,   крупнопанельных, гипсокартонных, из стеклоблоков и др. Опирание  перегородок на перекрытие. Примыкание к стенам и потолку.

Светопрозрачные ограждения (окна), требования к ним.

Элементы  оконного заполнения.  Классификация окон по месту размещения в здании, по количеству створок, по способу их открывания, по числу рядов остекления, по виду светопрозрачного материала, по материалу переплетов и т. д. Заполнение оконных проемов. Установка и крепление оконных блоков в проемах стен.

Оконные приборы. Витрины, витражи, фонари.

Двери,   их   классификация   и   требования  к ним.  Элементы дверного блока. Установка и крепление дверных блоков в проемах стен и перегородок. Дверные приборы.

Элементы   пола.   Классификация   полов   по способу устройства, материалу покрытия, виду основания, конструкции подполья. Требования предъявляемые

к полам.

Конструкции полов: деревянных (дощатых, паркетных), из древесно-стружечных плит, из синтетических материалов, из   керамической плитки, мозаичных, наливных и др.

Проектная документация – основа для строительства. Стадии разработки проектной документации: архитектурный   проект,  строительный проект.

Индивидуальное, экспериментальное, серийное и типовое проектирование. Привязка типовых проектов к местным условиям.

Размещение гражданских зданий на территории поселений, разрывы между зданиями, благоустройство, дороги и подъезды. Генеральный план.

Понятия «объемно-планировочный элемент», «объемно-планировочное решение».

Классификация   жилых   зданий.   Объемно- планировочные   решения   жилых   многоквартирных зданий (секционные, коридорные, галерейные и др.).

Классификация   общественных   зданий    по назначению. Объемно-планировочные решения общественных зданий (коридорные, анфиладные, зальные и др.).

Расчет  площадей   и   строительного   объема гражданских зданий.

Достоинства и недостатки крупнопанельных зданий. Обеспечение их пространственной жесткости.

Конструктивные    схемы    крупнопанельных зданий: с продольными несущими стенами, с малым шагом поперечных стен, с большим и(или) смешанным шагом несущих поперечных стен.

Разрезка крупнопанельных стен.  Типы  наружных и внутренних стеновых панелей, привязка их к координационным осям здания.

Конструктивное решение перекрытий, подземной части, перегородок, лестниц и других элементов крупнопанельных зданий.

Конструктивные решения узлов соединений элементов крупнопанельных зданий.

Область применения зданий со сборным железобетонным межвидовым каркасом по серии 1.020-1/87. Объемно-планировочные параметры каркаса (сетка колонн, высота этажа). Достоинства каркасных зданий.

Конструктивное решение фундаментов,  балок и панелей цокольных колонн, ригелей, диафрагм жесткости,  плит перекрытия, лестниц, панельных стен.

Обеспечение пространственной жесткости каркаса. Узлы соединения элементов каркаса.

Сборно-монолитный каркас с плоскими перекрытиями по серии Б 1.020.

Каркасные здания со стенами из мелкоразмерных   элементов.   Каркасная   безригельная система здания «КУБ».

[1], § 7.1-7.4, 8.1, 8.2, 12.1-12.3, 12.4, 12.5, 16.1-16.4; [2], § 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 47-49, 53; [6], Лист 8.05, 7.01-7.09, 2.01-2.06, 3.01, 3.02. 2.10-2.13.