6 Вопросы для самоконтроля

6.2 Практические вопросы

1. Гражданские здания.

1. Показать конструкцию ГИ ленточного фундамента при низком уровне грунтовых вод (уровень грунтовых вод 5.2 м).

2. Показать конструкцию ГИ ленточного прерывистого фундамента для крупнопанельных зданий (уровень грунтовых вод 3.8 м).

3. Показать конструкцию угла крупнопанельного гражданского здания и привязку наружных трехслойных стеновых панелей к координационным осям (толщина панелей 350 мм).

4. Показать привязку наружных трехслойных стеновых панелей и внутренних однослойных к координационным осям в середине шага (толщина наружных панелей 350 мм, внутренних – 160 мм).

5. Показать конструкцию пересечения внутренних межквартирных и межкомнатных однослойных стеновых панелей в крупнопанельном здании (толщина межквартирных панелей 160 мм, межкомнатных – 120 мм).

6. Показать конструкцию вертикального стыка трехслойных стеновых панелей крупнопанельного здания (толщина панелей 350 мм).

7. Показать конструкцию опирания многопустотной плиты на наружные стены на плане и разрезе (толщина наружных стен 640 мм).

8. Показать конструкцию опирания многопустотной плиты на внутренние стены гражданского здания на плане и разрезе (толщина внутренних стен 380 мм).

9. Показать конструкцию опирания сплошной панели в крупнопанельном здании  на наружные и внутренние стены (толщина наружных стен 350 мм, внутренних – 160 мм).

10. Показать конструкцию горизонтального стыка стеновых панелей каркасно-панельного гражданского здания (толщина панелей 350 мм, колонна сечением 400х400 мм).

11. Показать конструкцию узла опирания железобетонного ригеля на консоль колонны на плане и разрезе (ригель таврового сечения).

12. Показать конструкцию парапета совмещенной кровли гражданского здания, кровля – двухслойная теплая «Биполикрин» (Н пар=350 мм).

13. Показать конструкцию парапета совмещенной кровли гражданского здания, кровля – двухслойная теплая «Изопласт» (Н пар=1050 мм).

14. Конструкции примыкания полов к стенам гражданского здания дощатого и керамического на 1-м и типовых этажах.