# МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   РЕСПУБЛИКИ   БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

### Учреждение образования "Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей"

УТВЕРЖДАЮ Директор учреждения образования _______________С.Р. Рыжевский (подпись) «___»___________________20__г.

Гражданские и промышленные здания

(наименование учебной дисциплины)

Методические рекомендации по изучению дисциплины, выполнению домашней контрольной работы и курсового проектирования

Раздел 1 «Гражданские здания»

для учащихся группы 3ТС3 заочной формы обучения __1___ курса

по учебной специальности 2-70.02.01 «Промышленное и гражданское строительство»_________________________________________________

(код и наименование учебной специальности)

______________________Техник-строитель_________________________

(код и наименование единичной квалификации)

Рогачев

Автор(ы):_А.В. Самец, преподаватель спецдисциплин высшей категории,__ УО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей»____________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование учреждения образования)

Разработано на основе типовой (учебной) программы дисциплины

______________ «Гражданские и промышленные здания»____________

(название)

утвержденной  Министерством  образования  Республики  Беларусь 14 ноября 2008 года_______________________________________________

(кем, когда)

Обсуждено и одобрено на заседании заседании цикловой комиссии____ спецдисциплин 2-го уровня обучения_____________________________

(наименование методической комиссии)

протокол №_____________ от «___» __________________ 20 __ г.

Председатель _____________

Пояснительная записка

Программа дисциплины «Гражданские и промышленные здания» предусматривает изучение конструктивных систем и схем гражданских зданий, наиболее широко применяемых в строительстве и имеющих перспективы применения в дальнейшем.

Дисциплина «Гражданские и промышленные здания» занимает центральное место среди дисциплин учебного плана по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

При изложении программных вопросов следует отражать достижения науки в области архитектуры и строительства, практический опыт рационального строительства, требования технических нормативных правовых документов в строительстве.

Изучение программного материала базируется на знаниях, приобретенных учащимися при изучении дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Строительные материалы и изделия» и создает базу для изучения таких дисциплин как: «Инженерные сети и оборудование зданий», «Строительные конструкции», «Технология строительного производства», «Организация строительного производства», «Нормирование труда и сметы»,  «Экономика строительства» и др.

В целях контроля уровня усвоения материала программой предусмотрено проведение обязательной контрольной работы №1.

По окончании 1 семестра предусмотрено учащимися выполнение курсового проекта №1.

При изложении программных вопросов следует руководствоваться строительными нормами и правилами, постановлениями Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь и другими нормативными и директивными документами, приводить сведения о новых конструкторских разработках.

Общие методические указания

Учебным планом для учащихся-заочников на изучение разделов дисциплины отведено: 1-й семестр 52 часа, из них на установочные – 6 часов,  обзорные занятия – 6 часов,  40 часов – курсовое проектирование.

В том числе контрольное задание №1.

1-е контрольное задание включает:

- Раздел 1: «Введение» и темы 1.1 «Конструктивные системы зданий» – 1.17 «Строительные элементы инженерно-технического оборудования зданий».

«Гражданские и промышленные здания» является профилирующей дисциплиной специального цикла. Учащиеся должны изучить программный материал в полном объеме, обратив особое внимание на вопросы, которые определяют всестороннее совершенствование конструктивных элементов, имеющие высокую степень заводской готовности, систем и схем, объемно-планировочных решений гражданских и промышленных зданий, которые обеспечивают высокий уровень индустриализации и снижения стоимости строительства.

В процессе работы над дисциплиной следует конспектировать основные положения каждой темы, иллюстрируя записи необходимыми чертежами, схемами, рисунками, фотографиями, а так же использовать дополнительную литературу, указанную в приведенном списке.

По дисциплине выполняется курсовой проект по разделу 1 «Гражданские здания» в объеме, оговоренном настоящими методическими указаниями.

Со всеми вопросами, возникающими во время работы над материалом программы, следует обращаться в колледж в «дни заочника».

При защите курсового проекта учащиеся должны обосновать принятые объемно-планировочные и конструктивные решения и ответить на поставленные преподавателем вопросы.

В результате изучения дисциплины «Гражданские и промышленные здания» учащиеся должны знать на уровне представления:

- национальный комплекс технических нормативных правовых документов для проектирования зданий и сооружений.

знать на уровне понимания:

- классификацию гражданских зданий и требования, предъявляемые к ним;

- конструктивные системы и схемы гражданских зданий;

- конструктивные элементы гражданских зданий, узлы  их сопряжения;

уметь:

- пользоваться справочной литературой и технической нормативной правовой документацией;

- анализировать объемно-планировочные и конструктивные решения гражданских зданий, давать им технико-экономическую оценку;

- читать, выполнять архитектурно-строительные чертежи гражданских зданий;

- оценивать альтернативные варианты конструктивных решений гражданских зданий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  |  | Время на самостоя-ельную работу учащих-ся, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | Всего |  |  |  |
|  | для дневной фор-мы | для заочной фор-мы | на уста-но-воч-ные заня-тия | на об-зор-ные заня-тия | на КП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Введение Раздел 1. Гражданские здания 1.1 Конструктивные системы зданий. Основания. Конст-руктивные решения подземной части зданий 1.2 Стены и опоры из мелкоразмерных эле-ментов. Перекрытия и подвесные потол-ки. Покрытия (кры-ши). Лестницы. 1.3 Перегородки. Окна и двери. Полы Основы проектирова-ния гражданских зда-ний. Крупнопанель-ные здания Каркасные здания. 1.4 Здания из объемно-пространст-венных блоков. Мо-нолитные здания. Де-ревянные здания. Строительные эле-менты инженерно-технического обору-дования зданий Обязательная конт-рольная работа №1 Курсовое проектирование Всего | 4 78 12 24 32 10 1 40 123 | 1 4 1 1 1 1 1 40 52 | 6 6 | 1 5 1 1 1 1 1 6 | 40 40 |  |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания / П.Г. Буга. М.: Альянс, 2009.

2. Коников А.С. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания / А.С Коников, В.В. Путилин. М.: Стройиздат, 1980.

3. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий / Т.Г. Маклакова С.М. Нанасова. М.: издательство АСВ, 2006.

4. Нанасова С.М. Монолитные жилые здания / С.М. Нанасова, В.М. Михайлин. М.: Издательство АСВ, 2006.

5. Петрянина Л.Н. Конструкции наружных стен зданий: Учебное пособие / В.М. Петрянина, О.Л. Викторова, О.В. Карпова. М.: Издательство АСВ. 2006.

6. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий / И.А. Шерешевский. М.: Архитектура-С, 2005.

Дополнительная

7. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учебное пособие для техникумов / А.Ф. Гаевой, С.А. Усик. Л.: Стройиздат, 1987.

8. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей / О.В. Георгиевский. М.: Архитектура-С, 2007.

9. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей / О.В. Георгиевский. М.: АСТ. Астрель, 2007.

10. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий / Т.Г. Маклакова С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай, В.П. Житков. М.: Издательство АСВ, 2006.

11. Ржецкая Л.М. Гражданские и промышленные здания / Л.М. Ржецкая. Мн.: 2004.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь». Мн., 2004.

Альбом к ТКП 45-3.02-71-2007 Альбом "Узлы и детали тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла"

СТБ 1117-98* Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия

СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия

СТБ 1228-2000 Кирпич и камни силикатные. Технические условия

СТБ 1380-2003 Черепица металлическая. Технические условия

СТБ 1383-2003 Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия

СТБ 1617-2006 Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия

ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-36-2006 Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования.

ТКП 45-3.02-173-2010 Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Общие требования к проектированию.

ТКП 45-3.02-245-2011 Культурно-просветительские и зрелищные учреждения. Здания клубов. Строительные нормы проектирования.

ТКП 45-5.01-256-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Сваи забивные. Правила проектирования и устройства

ТКП 45-5.01-67-2007 Фундаменты плитные. Правила проектирования

ТКП 45-5.03-20-2006 Монолитные каркасные здания. Правила возведения

ТКП 45-5.08-277-2013 Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства	09.09.13

ТКП 45-5.09-128-2009 Полы. Правила устройства

Остальные приведены в компьютерной программе «Стройдокумент».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебное задание 1

Введение

Цели, задачи и предмет дисциплины, ее связь с другими дисциплинами и значение в подготовке техника-строителя.

Классификация зданий по назначению (гражданские,  промышленные   и сельскохозяйственные); по этажности; по отапливаемости; по долговечности; по степени огнестойкости; по материалу и конструкции наружных стен; по способу   возведения;   по  степени  распространенности  (массового строительства,  уникальные).

Модульная  координация размеров в строительстве.

Класс ответственности здания.

Требования к гражданским и промышленным зданиям.

Объемно-планировочные параметры зданий (шаг, пролет, высота этажа).

Виды размеров конструктивных элементов: координационный (номинальный), конструктивный, натурный.

Индустриализация строительства: унификация, типизация, стандартизация.

[1], Введение, § 1.1, 1.2, 2.1-2.3; [2], Введение, § 1-4.

Раздел 1. Гражданские здания

Тема 1.1. Конструктивные системы зданий

Конструктивные элементы гражданских зданий, их функциональное назначение.

Конструктивные   системы   зданий:   бескаркасная и каркасная.

Конструктивные схемы зданий  (с  продольными   и   поперечными  несущими  стенами,  с полным и неполным каркасом и др.).

Обеспечение    пространственной    жесткости бескаркасных зданий.

Естественные и искусственные основания.

Требования к основаниям: достаточная несущая способность, небольшая и равномерная сжимаемость,  непучинистость, неразмываемость и нерастворимость грунтовыми водами, недопустимость просадок, оползней, неползучесть.

Виды грунтов оснований.

Способы укрепления грунтов.

Фундаменты,   их     элементы.  Требования  к фундаментам.   Глубина заложения фундаментов.

Классификация   фундаментов   по   конструктивным схемам, материалу, характеру работы, способам устройства, глубине заложения.

Конструктивное   решение  плитных  фундаментов мелкого заложения: ленточных, столбчатых (отдельных), массивных.

Конструктивное   решение   свайных   фундаментов: односвайных,    свайных   ленточных, свайных отдельных (кустовых), свайного поля.

Подвалы, технические подполья, отмостки, приямки, их назначение и конструкции.

Защита подземной части зданий от сырости и грунтовых вод (гидроизоляция противокапиллярная и противонапорная).

[1], § § 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3; [2], § 6, 7, 8, 9, 10; [6], Лист 0.01, 1.01-1.08.

Тема 1.2. Стены и опоры из мелкоразмерных элементов

Стены, их классификация по месторасположению в здании, характеру работы, материалу, конструкции и способам возведения. Требования, предъявляемые к стенам.

Кладка и ее элементы (верста, забутка, шов, ложковый  ряд,  тычковый   ряд). Определение толщины кирпичных стен в 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича и т. д.

Достоинства и недостатки сплошной кладки.

Архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколь, карниз, парапет, пилястра, простенок, перемычка и т. д. Балконы, лоджии, эркеры. Деформационные швы. Привязка стен из мелкоразмерных  элементов  к  координационным осям.

Конструкция  наружных  стен   из   мелкоразмерных элементов. Трехслойные кладки на жестких, гибких и стеклопластиковых связях.

Устройство   тепловой   изоляции   наружных стен: легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе монолитных утеплителей и комплексных материалов; системы утепления с размещением утеплителя на внутренней поверхности стены.

Стены из ячеистобетонных блоков.

Виды наружной и внутренней отделки стен.

Элементы каркаса: кирпичные столбы и железобетонные прогоны. Узлы опирания прогонов на каменную кладку.

Стены из крупных блоков, их разрезка. Конструктивные особенности крупноблочных зданий.

Перекрытия, их классификация по месторасположению в здании, материалу несущих элементов,   конструкции,   способам   устройства. Требования к перекрытиям.

Конструктивное решение сборных железобетонных перекрытий из многопустотных плит и плит   безопалубочного   формования:   заделка швов между плитами, примыкание плит к стенам, узлы опирания на несущие стены, анкеровка.

Особенности конструктивного решения перекрытий над подпольями и  подвалами,  под «мокрыми»   помещениями,   чердачных   перекрытий.

Конструкции подвесных потолков.

Покрытия (крыши), их виды и требования к ним.

Скатные крыши, их элементы. Конструктивные элементы наслонных стропил.  Слуховые окна. Утепление скатных крыш (с полной и не полной изоляцией стропил, с открытыми стропилами).

Кровли, требования к ним. Кровли скатных крыш. Водоотвод со скатных крыш.

Конструктивное решение совмещенных кровель с прямым размещением слоев (невентилируемые бесчердачные покрытия). Рулонные и мастичные  кровли.  Усиление  водоизоляционного ковра в характерных местах (примыкание кровли к парапетам и карнизам, в ендовах, на коньке, в местах установки водоприемных воронок). Водоотвод с плоских крыш.

Конструктивное  решение вентилируемых (двухоболочковых) кровель.

Крыши раздельной конструкции с теплым и холодным чердаком.

Конструктивное решение кровель, эксплуатируемых  под пешеходные  и  автомобильные нагрузки.

Конструктивное решение кровель с озеленением и инверсионных (перевернутых) кровель.

Ограждения и выходы на покрытие (крышу).

Большепролетные покрытия.

[1], §; [2], §; [6], Лист

Лестничные клетки. Классификация лестниц по назначению, числу маршей, расположению, материалу,   способу   изготовления,   условиям пожарной безопасности. Требования к лестницам. Элементы лестниц: марши, площадки, ограждения.

Сборные железобетонные лестницы из крупноразмерных и   мелкоразмерных   элементов. Определение габаритных размеров лестничных клеток.

Наружные входы. Сходы в подвал.

Другие средства сообщения между этажами: лифты, пандусы, эскалаторы.

[1], § 5.1-5.6,  6.1-6.4, 9.1-9.4, 10.1-10.4, 11.1, 11.2; [2], § 11-16, 17-20, 26-30, 31-33, 34, 35; [5], § 1.1; [6], Лист 2.07-2.09, 6.01-6.04. 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 5.01-5.08, 9.01-9.11, Лист 4.01-4.07.

Тема 1.3. Перегородки

Классификация перегородок и требования к ним.

Конструкции перегородок из мелкоразмерных элементов,   крупнопанельных, гипсокартонных, из стеклоблоков и др. Опирание  перегородок на перекрытие. Примыкание к стенам и потолку.

Светопрозрачные ограждения (окна), требования к ним.

Элементы  оконного заполнения.  Классификация окон по месту размещения в здании, по количеству створок, по способу их открывания, по числу рядов остекления, по виду светопрозрачного материала, по материалу переплетов и т. д. Заполнение оконных проемов. Установка и крепление оконных блоков в проемах стен.

Оконные приборы. Витрины, витражи, фонари.

Двери,   их   классификация   и   требования  к ним.  Элементы дверного блока. Установка и крепление дверных блоков в проемах стен и перегородок. Дверные приборы.

Элементы   пола.   Классификация   полов   по способу устройства, материалу покрытия, виду основания, конструкции подполья. Требования предъявляемые

к полам.

Конструкции полов: деревянных (дощатых, паркетных), из древесно-стружечных плит, из синтетических материалов, из   керамической плитки, мозаичных, наливных и др.

Проектная документация – основа для строительства. Стадии разработки проектной документации: архитектурный   проект,  строительный проект.

Индивидуальное, экспериментальное, серийное и типовое проектирование. Привязка типовых проектов к местным условиям.

Размещение гражданских зданий на территории поселений, разрывы между зданиями, благоустройство, дороги и подъезды. Генеральный план.

Понятия «объемно-планировочный элемент», «объемно-планировочное решение».

Классификация   жилых   зданий.   Объемно- планировочные   решения   жилых   многоквартирных зданий (секционные, коридорные, галерейные и др.).

Классификация   общественных   зданий    по назначению. Объемно-планировочные решения общественных зданий (коридорные, анфиладные, зальные и др.).

Расчет  площадей   и   строительного   объема гражданских зданий.

Достоинства и недостатки крупнопанельных зданий. Обеспечение их пространственной жесткости.

Конструктивные    схемы    крупнопанельных зданий: с продольными несущими стенами, с малым шагом поперечных стен, с большим и(или) смешанным шагом несущих поперечных стен.

Разрезка крупнопанельных стен.  Типы  наружных и внутренних стеновых панелей, привязка их к координационным осям здания.

Конструктивное решение перекрытий, подземной части, перегородок, лестниц и других элементов крупнопанельных зданий.

Конструктивные решения узлов соединений элементов крупнопанельных зданий.

Область применения зданий со сборным железобетонным межвидовым каркасом по серии 1.020-1/87. Объемно-планировочные параметры каркаса (сетка колонн, высота этажа). Достоинства каркасных зданий.

Конструктивное решение фундаментов,  балок и панелей цокольных колонн, ригелей, диафрагм жесткости,  плит перекрытия, лестниц, панельных стен.

Обеспечение пространственной жесткости каркаса. Узлы соединения элементов каркаса.

Сборно-монолитный каркас с плоскими перекрытиями по серии Б 1.020.

Каркасные здания со стенами из мелкоразмерных   элементов.   Каркасная   безригельная система здания «КУБ».

[1], § 7.1-7.4, 8.1, 8.2, 12.1-12.3, 12.4, 12.5, 16.1-16.4; [2], § 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 47-49, 53; [6], Лист 8.05, 7.01-7.09, 2.01-2.06, 3.01, 3.02. 2.10-2.13.

Тема 1.4. Здания из объемно-пространственных блоков

Объемно-пространственные блоки, их классификация.

Конструктивные схемы зданий из объемно-пространственных блоков.

Конструктивное решение  стыков  объемно-пространственных блоков.

Виды монолитных зданий, их конструктивные системы.

Конструктивное решение монолитных стен, монолитных, сборно-монолитных   и   сборных перекрытий, подземной части и других элементов монолитных зданий.

Монолитные здания с пенополистирольными опалубочными элементами.

Классификация деревянных зданий: бревенчатые,  брусчатые,  щитовые,   каркасные,   каркасно-щитовые. Область их применения, достоинства и недостатки.

Конструктивное решение зданий из бревен, брусьев. Конструкция перекрытия по деревянным балкам, деревянных лестниц, фундаментов и других элементов деревянных зданий.

Индустриальные деревянные здания.

Дымовые и вентиляционные каналы, их размещение   в   стенах   зданий.   Вентиляционные блоки.

Мусоропроводы, их конструктивное решение и месторасположение в здании.

Санитарно-технические   кабины.   Лифтовые шахты.

Отверстия   в   строительных   элементах   для пропуска инженерных сетей.

[1], § 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 15.1-15.4, [4], § 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, [2] § 39, 40, 41, 42, 43-46; [6], Лист 4.08, 8.01-8.04.

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №1

Методические указания

Контрольную работу, вариант которой определяется последней цифрой учебного шифра, выполняют чернилами в ученической тетради, через клеточку с пронумерованными страницами. С правой стороны страницы оставляют поля для замечаний преподавателя.

Чертежи и схемы выполняют в карандаше на отдельных листах с соблюдением правил графического оформления, предусмотренных Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). На чертежах и схемах указывают необходимые размеры, делают поясняющие  надписи, а отдельные узлы и детали, выполняемые в крупном масштабе (1:10,1:20), нумеруют по общепринятым правилам. Не разрешается выполнять чертежи и схемы на кальке или воске.

После получения работы с рецензией преподавателя следует исправить допущенные ошибки, а при необходимости – повторить недостаточно усвоенный материал и дополнить работу.

Контрольные работы необходимо выполнить в сроки, определяемые официальным графиком, составленным заочным отделением колледжа.

Контрольная работа №1

В а р и а н т  1

1. Изложите цели, задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами и значение в подготовке техника-строителя.

2. Охарактеризуйте конструктивные элементы гражданских зданий, их функциональное назначение. Раскройте содержание этих понятий.

3. Опишите область применения, классификацию ленточных фундаментов. Охарактеризуйте конструктивное решение сборных ленточных фундаментов. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте конструкцию устройства изоляции наружных стен: легких и тяжелых штукатурных систем утепления; вентилируемых систем утепления; систем утепления на основе монолитных утеплителей и комплексных материалов; систем утепления с размещением утеплителя на внутренней поверхности стены. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию подземной части здания сборного железобетонного столбчатого фундамента, с указанием всех конструктивных элементов.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию парапета совмещенной кровли гражданского здания, с указанием всех конструктивных элементов. Кровля – двухслойная теплая «Изопласт» (высота парапета=1100 мм).

В а р и а н т   2

1. Изложите классификацию зданий, приведите примеры. Дайте определение понятия: модульная координация размеров в строительстве.

2. Охарактеризуйте область применения, требования, различные виды грунтов оснований. Укажите способы укрепления грунтов.

3. Дайте понятие: перекрытие. Приведите их классификацию. Укажите основные требования, предъявляемые к перекрытиям, охарактеризуйте их. Выполните эскизы.

4. Назовите основные виды скатных крыш, приведите примеры. Дайте определения понятий: слуховые окна, мансарда, чердак.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию гидроизоляции сборного ленточного фундамента при высоком уровне грунтовых вод с указанием всех конструктивных элементов. Уровень грунтовых вод до 0.8 м.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию примыкания наливного и бетонного полов на 1-ом и типовых этажах гражданского здания с указанием всех конструктивных элементов.

В а р и а н т   3

1. Раскройте понятие: класс здания, долговечность. Опишите требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Охарактеризуйте виды нагрузок, действующих на здания и сооружения.

2. Опишите конструкция кровель скатных крыш из металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, битумных плиток, листов «Ондулин». Выполните эскизы.

3. Перечислите средства сообщения между этажами, укажите их назначение. Охарактеризуйте лестницы гражданских зданий, приведите классификацию. Укажите требования, которые предъявляются к ним. Охарактеризуйте основные элементы лестниц. Выполните эскизы.

4.  Укажите область применения, сущность, виды сборно-монолитного каркаса, применяемые в РБ. Опишите их конструкцию. Каковы особенности сборно-монолитного каркаса системы «Куб». Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию примыкания паркетного и мозаичного полов к перегородкам гражданского здания на 1-м и типовых этажах с указанием всех конструктивных элементов.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию опорного узла карниза скатной крыши с указанием всех конструктивных элементов. Кровля – металлочерепица «Монтеррей».

В а р и а н т   4

1. Дайте определения понятий: объемно-планировочные решения, объемно-планировочные параметры, объемно-планировочные элементы  зданий. Охарактеризуйте их, приведите примеры. Укажите основные виды размеров конструктивных элементов. Раскройте сущность индустриализации строительства. Выполните эскизы.

2. Опишите область применения, классификацию и конструктивное решение столбчатых фундаментов. Охарактеризуйте конструктивное решение сборных железобетонных столбчатых фундаментов. Выполните эскизы.

3. Укажите особенности конструкции крыш раздельной конструкции с холодным и теплым чердаком. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте конструктивные схемы крупнопанельных зданий. Вычертите эскизы. Как обеспечивается пространственная жесткость крупнопанельных зданий? Укажите основные виды разрезки стен крупнопанельных зданий. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию гидроизоляции сборного ленточного фундамента для крупнопанельных зданий при низком уровне грунтовых вод с указанием всех конструктивных элементов.  Уровень грунтовых вод -3.200 м.

Узел 2. Запроектировать конструкцию примыкания полов к стенам гражданского здания дощатого и керамического на 1-м и типовом этажах жилых зданий с указанием всех конструктивных элементов.

В а р и а н т   5

1. Охарактеризуйте конструктивные системы гражданских зданий, конструктивные схемы зданий. Как обеспечивается пространственная   жесткость бескаркасных зданий? Выполните эскизы.

2. Как обеспечивается водоотвод со скатных и плоских крыш? Укажите особенности примыкания рулонных кровель к стенам и парапету. Выполните эскизы.

3. Опишите конструктивные решения сборных лестниц из крупноразмерных, мелкоразмерных элементов и монолитных лестниц. В чем заключается конструкция лифтов и их конструктивные особенности. Выполните эскизы.

4. Укажите область применения деревянных зданий, укажите их достоинства и недостатки. Охарактеризуйте виды деревянных зданий. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию ленточного прерывистого фундамента по внутренним стенам для крупнопанельных зданий с указанием всех конструктивных элементов.

Узел 2. Запроектировать конструкцию парапета совмещенной теплой мастичной кровли «Аутокрин» с указанием всех конструктивных элементов. Высота парапета=350 мм.

В а р и а н т  6

1. Охарактеризуйте основные элементы фундаментов гражданских зданий. Выполните эскиз. Какие факторы способствуют определению глубины заложения фундамента? Охарактеризуйте классификацию фундаментов гражданских зданий. Укажите требования, предъявляемые к фундаментам гражданских зданий. Выполните эскизы.

2. Укажите особенности конструктивного решения перекрытий над техподпольями и подвалами,  в «мокрых»   помещениях,   чердачных   перекрытий. Охарактеризуйте их. Опишите конструкции подвесных потолков. Выполните эскизы.

3. Укажите область применения, назначение перегородок гражданских зданий, их классификацию. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к перегородкам. Дайте описание различных конструктивных решений перегородок. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте объемно-планировочные решения гражданских и общественных зданий. Укажите назначение и состав проекта гражданского здания. Выполните эскизы.

Узел 1. Показать конструкцию подземной части здания свайных   ленточных фундаментов под наружные стены с указанием всех конструктивных элементов. Здание с техническим подпольем.

Узел 2. Запроектировать конструкцию угла крупнопанельного гражданского здания с указанием всех конструктивных элементов, Указать привязку наружных трехслойных стеновых панелей к координационным осям. Толщина панелей 350 мм.

В а р и а н т   7

1. Укажите область применения, классификация свайных фундаментов. Охарактеризуйте конструкцию забивных и буронабивных свай, ростверка. Изложите особенности конструкции безростверковых свайных фундаментов. Выполните эскизы.

2. Укажите область применения стен. Приведите классификацию стен гражданских зданий. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к стенам гражданских зданий. Изложите общие сведения о кладке. Выполните эскизы.

3. Опишите технико-экономические показатели объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских зданий. Укажите формулы. Каковы особенности размещения гражданских зданий на селитебной территории. Укажите разрывы между зданиями, благоустройство, дороги, пешеходные пути. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте основные конструктивные решения различных элементов крупнопанельных зданий. Укажите особенности их устройства. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию парапета совмещенной рулонной теплой кровли «Изопласт» при наружном водоотводе с указанием всех конструктивных элементов. Высота парапета=600 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию опирания железобетонного ригеля на консоль колонны на плане и разрезе у края стены с указанием всех конструктивных элементов. Ригель таврового сечения.

В а р и а н т   8

1. Дайте определение понятий: подвалы, технические подполья, отмостки, приямки, укажите их назначение и конструкции. Охарактеризуйте защиту подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых подземных вод. Выполните эскизы.

2. Укажите область применения, приведите классификацию перекрытий гражданских зданий. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к перекрытиям. Дайте описание конструкции перекрытия из многопустотных плит, анкеровка и заделка стыков. Выполните эскизы.

3. Укажите  назначение генерального плана здания и его особенности. Каков порядок его разработки. Как проектируются подъезды к дорогам, озеленение и охрана окружающей среды. Выполните эскизы.

4. Дайте определение понятий: печи, дымовые трубы, укажите виды и охарактеризуйте их. Опишите, как осуществляется вентиляция, системы водопровода, отопления и канализации различных видов гражданских зданий. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию вертикального стыка железобетонной трехслойной стеновой панели и колонны в каркасно-панельном здании с указанием всех конструктивных элементов. Колонна сечением. 400х400 мм, толщина панелей 300 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию угла крупнопанельного здания наружных трехслойных стеновых панелей в середине шага, с указанием всех конструктивных элементов, указать привязку к координационным осям. Толщина панелей 300 мм.

В а р и а н т   9

1. Дайте определение понятия: деформационные швы, где они устраиваются, укажите их конструкции и виды. Дайте описание кирпичных столбов и железобетонных прогонов, укажите их конструкцию. Выполните эскизы.

2. Раскройте понятие: скатная крыша. Приведите классификацию и виды крыш. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к крышам. Опишите конструкцию стропильной системы. Выполните эскизы.

3. Укажите назначение и виды окон. Приведите классификацию и требования, предъявляемые к окнам. Охарактеризуйте конструктивные элементы окон. Выполните эскизы.

4. Укажите область применения гражданских зданий из объемно-пространственных блоков, достоинства и недостатки. Приведите классификацию и конструктивные решения зданий из объемно-пространственных блоков. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию опирания сплошной панели в крупнопанельном здании на наружные и внутренние стены с указанием всех конструктивных элементов. Толщина наружных стен 350 мм, внутренних межквартирных – 160 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию опирания сборного лестничного марша на лестничную площадку бескаркасного гражданского здания.

В а р и а н т   10

1. Дайте характеристику архитектурно-конструктивным элементам стен. Дайте определение понятиям: балконы, лоджии, эркеры, укажите их конструкцию и особенности. Выполните эскизы.

2. Изложите особенности применения большепролетных покрытий гражданских зданий, укажите их виды, конструкцию. Охарактеризуйте эксплуатируемые кровли под различные нагрузки. Выполните эскизы.

3. Каково назначение дверей, приведите их классификацию. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к дверям. Дайте описание элементов дверного блока. Какова последовательность установки и крепления дверных блоков в проемы стен? Охарактеризуйте  дверные приборы. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте виды монолитных зданий. Укажите их конструктивные системы. Дайте описание конструктивных решений монолитных стен, монолитных, сборно-монолитных   и   сборных перекрытий, подземной части. Охарактеризуйте монолитные здания с пенополистирольными опалубочными элементами. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию опирания многопустотной плиты перекрытия на внутренние стены на плане и разрезе с указанием всех конструктивных элементов. толщина внутренних стен 380 мм.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию пересечения внутренних однослойных стеновых панелей в крупнопанельном здании на плане с указанием всех конструктивных элементов. Укажите анкеровку. Толщина внутренних панелей 160 мм.

В а р и а н т   11

1. Охарактеризуйте конструкцию наружных стен из мелкоразмерных элементов. В чем заключается особенность выполнения трехслойных кладок на жестких, гибких и стеклопластиковых связях, какова их конструкция? Как осуществляется привязка стен к  координационным осям? Выполните эскизы.

2. Как производится установка и крепление оконных блоков, оконных приборов? Раскройте определения: стеклопакеты, стеклоблоки, стекор, витрины, витражи, фонари. Охарактеризуйте их конструкцию. Выполните эскизы.

3. Укажите назначение пола. Охарактеризуйте в определенной последовательности его элементы. Приведите классификацию и требования, предъявляемые к полам. Поясните конструкции полов различных видов. Выполните эскизы.

4. Укажите область применения мусоропровода. Охарактеризуйте его конструктивное решение и месторасположение в здании. Опишите конструкция различных видов санитарно-технических кабин, лифтовых шахт. Где и как выполняются отверстия в   строительных   элементах   для пропуска инженерных сетей. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию наружных трехслойных стеновых панелей и внутренних однослойных в середине шага с указанием всех конструктивных элементов, укажите их привязку к координационным осям. Толщина наружных панелей 350 мм, внутренних – 160 мм.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию опирания многопустотных плит на наружные стены на плане и разрезе с указанием всех конструктивных элементов. Толщина наружных стен 640 мм.

В а р и а н т   12

1. Охарактеризуйте конструкцию стен из легкобетонных блоков, приведите схемы разрезки, укажите их конструктивные решения. Дайте определение понятия: деформационные швы, охарактеризуйте их виды, опишите конструкцию. Укажите привязку стен из мелкоразмерных  элементов  к  координационным осям. Выполните эскизы.

2. Опишите виды наружной и внутренней отделки стен. Охарактеризуйте конструкцию натяжных и подвесных потолков. Опишите элементы каркаса: кирпичные столбы и железобетонные прогоны. Выполните узлы опирания прогонов на каменную кладку. Выполните эскизы.

3. Изложите особенности конструктивных решений рулонных, мастичных кровель, совмещенных кровель с прямым размещением слоев (невентилируемые бесчердачные покрытия). Как производится усиление  водоизоляционного ковра в характерных местах (примыкание кровли к парапетам и карнизам, в ендовах, на коньке, в местах установки водоприемных воронок). Выполните эскизы.

4. Опишите область применения зданий со сборным железобетонным межвидовым каркасом по серии 1.020-1/87. Охарактеризуйте объемно-планировочные параметры каркаса (сетка колонн, высота этажа). Каковы достоинства и недостатки каркасных зданий. Опишите их конструктивные элементы. Как обеспечивается пространственная жесткость каркаса. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию парапета «под выдру» плоской совмещенной кровли гражданского здания с указанием всех конструктивных элементов. Кровля – двухслойная теплая «Биполикрин», Н пар=450 мм.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию горизонтального стыка крепления стеновых панелей к колонне каркасно-панельного гражданского здания с указанием всех конструктивных элементов. Толщина панелей 350 мм, колонна сечением 400х400 мм.

В а р и а н т   13

1. Дайте определение понятий: естественные и искусственные основания, приведите примеры. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к основаниям. Опишите виды грунтов оснований в РБ. Какие существуют способы укрепления грунтов?

2. Охарактеризуйте конструкцию наружных стен из мелкоразмерных элементов. Опишите особенности выполнения трехслойных кладок на жестких, гибких и стеклопластиковых связях. Каковы особенности конструкции стен из керамических камней и блоков ячеистого бетона? Выполните эскизы.

3. Как выполняется водоотвод различных видов плоских и скатных крыш? Какая особенность устройства ограждений и выходов на покрытие (крышу)? Дайте определение понятий: большепролетные и пространственные покрытия, охарактеризуйте их виды. Выполните эскизы.

4. Что такое проектная документация, как основа для строительства. Опишите стадии разработки проектной документации: архитектурный проект, строительный проект. Охарактеризуйте индивидуальное, экспериментальное, серийное и типовое проектирование. Укажите привязку типовых проектов к местным условиям. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию вертикальной и горизонтальной гидроизоляции свайного фундамента для бескаркасных зданий с указанием всех конструктивных элементов. Здание с техподпольем, уровень грунтовых вод -2.100 м.

Узел 2. Запроектировать конструкцию вертикального стыка трехслойных стеновых панелей крупнопанельного здания с указанием всех конструктивных элементов, указать привязку панелей. Толщина панелей 350 мм.

В а р и а н т   14

1. Охарактеризуйте конструктивные элементы гражданских зданий, их функциональное назначение. Опишите конструктивные системы зданий: бескаркасная и каркасная. Каковы особенности конструктивных схем зданий  (с  продольными   и   поперечными  несущими  стенами,  с полным и неполным каркасом и др.)? Выполните эскизы.

2. Дайте определение понятий: кладка и ее элементы (верста, забутка, шов, ложковый  ряд,  тычковый   ряд). Опишите правила разрезки кладки. Как определяется толщина кирпичных стен в 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича и т. д? Укажите достоинства и недостатки сплошной кладки. Выполните эскизы.

3. Опишите конструктивное решение сборных железобетонных перекрытий из многопустотных плит и плит безопалубочного формования.   Как осуществляется анкеровка, заделка швов между плитами, примыкание плит к стенам? Выполните эскизы.

4. Дайте определение понятия: лестничная клетка. Приведите классификацию лестниц по назначению, числу маршей, расположению, материалу,   способу   изготовления,   условиям пожарной безопасности. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к лестницам. Опишите элементы лестниц: марши, площадки, ограждения. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию горизонтального стыка крепления стеновых панелей к колонне каркасно-панельного гражданского здания с указанием всех конструктивных элементов/ Толщина панелей 350 мм, колонна сечением 400х400 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию примыкания внутренних однослойных стеновых панелей в крупнопанельном здании на плане с указанием всех конструктивных элементов. Толщина панелей 160 мм.

В а р и а н т   15

1. Изложите цели, задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами и значение в подготовке техника-строителя.

2. Дайте определения понятий: объемно-планировочные решения, объемно-планировочные параметры, объемно-планировочные элементы  зданий. Охарактеризуйте их, приведите примеры. Укажите основные виды размеров конструктивных элементов. Раскройте сущность индустриализации строительства. Выполните эскизы.

3. Опишите конструктивные решения сборных лестниц из крупноразмерных, мелкоразмерных элементов и монолитных лестниц. В чем заключается конструкция лифтов и их конструктивные особенности. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте объемно-планировочные решения гражданских и общественных зданий. Укажите назначение и состав проекта гражданского здания. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию подземной части здания сборного ленточного фундамента под внутренние стены для крупнопанельных зданий с указанием всех конструктивных элементов.

Узел 2. Запроектируйте конструкцию примыкания дощатого пола и бетонного в зданиях с подвалом и без подвала полов к перегородкам гражданского здания с указанием всех конструктивных элементов.

В а р и а н т   16

1. Раскройте понятие: класс здания, долговечность. Опишите требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Охарактеризуйте виды нагрузок, действующих на здания и сооружения. Выполните эскизы.

2. Охарактеризуйте основные элементы фундаментов гражданских зданий. Выполните эскиз. Какие факторы способствуют определению глубины заложения фундамента? Охарактеризуйте классификацию фундаментов гражданских зданий. Укажите требования, предъявляемые к фундаментам гражданских зданий. Выполните эскизы.

3. Опишите технико-экономические показатели объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских зданий. Укажите формулы. Каковы особенности размещения гражданских зданий на селитебной территории. Укажите разрывы между зданиями, благоустройство, дороги, пешеходные пути. Выполните эскизы.

4. Дайте определение понятий: печи, дымовые трубы, укажите виды и охарактеризуйте их. Опишите, как осуществляется вентиляция, системы водопровода, отопления и канализации различных видов гражданских зданий. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию опорного узла конька скатной крыши с указанием всех конструктивных элементов. Кровля – асбестоцементные волнистые листы

Узел 2. Запроектировать конструкцию подземной части сборного ленточного фундамента для внутренних стен с указанием всех конструктивных элементов. Здание с подвалом.

В а р и а н т   17

1. Дайте определение понятий: подвалы, технические подполья, отмостки, приямки, укажите их назначение и конструкции. Охарактеризуйте защиту подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых подземных вод. Выполните эскизы.

2. Укажите область применения стен. Приведите классификацию стен гражданских зданий. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к стенам гражданских зданий. Изложите общие сведения о кладке. Выполните эскизы.

3. Укажите  назначение генерального плана здания и его особенности. Каков порядок его разработки? Как проектируются подъезды к дорогам, озеленение и охрана окружающей среды. Выполните эскизы.

4. Укажите особенности конструкции крыш раздельной конструкции с холодным и теплым чердаком. Вычертите эскизы.

Узел 1. Запроектировать конструкцию опирания железобетонного ригеля на консоль колонны каркасного здания в крайнем шаге на плане и разрезе. Ригель таврового сечения.

Узел 2. Запроектировать конструкцию опирания лестничного марша на лестничную площадку в крупнопанельном гражданском здании с указанием всех конструктивных элементов.

В а р и а н т   18

1. Опишите область применения и конструктивное решение сплошных фундаментов. Охарактеризуйте виды сплошных фундаментов для различных конструктивных схем зданий. Выполните эскизы.

2. Раскройте понятие: скатная крыша. Приведите классификацию и виды крыш. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к крышам. Опишите конструкцию стропильной системы. Выполните эскизы.

3. Каково назначение дверей, приведите их классификацию. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к дверям. Дайте описание элементов дверного блока. Какова последовательность установки и крепления дверных блоков в проемы стен? Охарактеризуйте  дверные приборы. Выполните эскизы.

4. Охарактеризуйте виды монолитных зданий. Укажите их конструктивные системы. Дайте описание конструктивных решений монолитных стен, монолитных, сборно-монолитных   и   сборных перекрытий, подземной части. Охарактеризуйте монолитные здания с пенополистирольными опалубочными элементами. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию опирания многопустотной плиты перекрытия на внутренние стены на плане и разрезе с указанием всех конструктивных элементов. Толщина внутренних стен 380 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию водоприемной воронки в гражданском здании для плоской крыши с указанием всех конструктивных элементов. Кровля – рулонная.

В а р и а н т   19

1. Охарактеризуйте конструктивные элементы гражданских зданий, их функциональное назначение. Раскройте содержание этих понятий.

2. Опишите конструкции кровель скатных крыш из металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, битумных плиток, листов «Ондулин». Выполните эскизы.

3. Укажите область применения, сущность, виды сборно-монолитного каркаса, применяемые в РБ. Опишите их конструкцию. Выполните эскизы.

4. Укажите назначение и виды окон. Приведите классификацию и требования, предъявляемые к окнам. Охарактеризуйте конструктивные элементы окон. Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию стыка колонн по высоте в каркасном гражданском здании с указанием всех конструктивных элементов. Колонна сечением 300х300 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию опирания сплошной панели в крупнопанельном здании на наружные и внутренние стены с указанием всех конструктивных элементов. Толщина наружных стен –  350 мм, внутренних – 160 мм.

В а р и а н т   20

1. Дайте определение понятия: лестничная клетка. Приведите классификацию лестниц по назначению, числу маршей, расположению, материалу,   способу   изготовления,   условиям пожарной безопасности. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к лестницам. Опишите элементы лестниц: марши, площадки, ограждения. Выполните эскизы.

2. Как выполняется водоотвод различных видов плоских и скатных крыш. Какая особенность устройства ограждений и выходов на покрытие (крышу). Дайте определение понятий: большепролетные и пространственные покрытия, охарактеризуйте их виды. Выполните эскизы.

3. Охарактеризуйте объемно-планировочные решения общественных зданий. Укажите назначение и состав проекта гражданского здания. Выполните эскизы.

4. Дайте определения понятий: естественные и искусственные основания, приведите примеры. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к основаниям. Опишите виды грунтов оснований в РБ. Какие существуют способы укрепления грунтов? Выполните эскизы.

Узел 1. Запроектируйте конструкцию примыкания паркетного и мозаичного полов к перегородкам гражданского здания на 1-м и типовом этажах с указанием всех конструктивных элементов.

Узел 2. Запроектировать конструкцию узла конька скатной крыши «Ондулин» с указанием всех конструктивных элементов.

В а р и а н т   21

1. Охарактеризуйте конструкцию стен из легкобетонных блоков, приведите схемы разрезки, укажите их конструктивные решения. Дайте определение понятия: деформационные швы, охарактеризуйте их виды, опишите конструкцию. Укажите привязку стен из мелкоразмерных  элементов  к  координационным осям. Выполните эскизы.

2. Опишите технико-экономические показатели объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских зданий. Укажите формулы. Каковы особенности размещения гражданских зданий на селитебной территории? Укажите разрывы между зданиями, благоустройство, дороги, пешеходные пути. Выполните эскизы.

3. Охарактеризуйте основные элементы фундаментов гражданских зданий. Выполните эскиз. Какие факторы способствуют определению глубины заложения фундамента. Охарактеризуйте классификацию фундаментов гражданских зданий. Укажите требования, предъявляемые к фундаментам гражданских зданий. Выполните эскизы.

4. Раскройте понятие: скатная крыша. Приведите классификацию и виды крыш. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к крышам. Опишите конструкцию стропильной системы. Выполните эскизы.

Узел 2. Запроектировать конструкцию угла крупнопанельного гражданского здания наружных трехслойных стеновых панелей в середине шага, с указанием всех конструктивных элементов, указать привязку к координационным осям. Толщина панелей 300 мм.

Узел 2. Запроектировать конструкцию примыкания полов к стенам гражданского здания наливного и керамического на 1-м и типовых этажах жилых зданий с указанием всех конструктивных элементов.

Вопросы для самоконтроля

Раздел 1 «Гражданские здания»

1. Введение. Цели и задачи предмета.

2. Понятия о зданиях и сооружениях.

3. Виды зданий и сооружений. Классификация.

4. Понятие о классе здания.

5. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям.

6. Виды нагрузок, действующих на здания и сооружения.

7. Понятие об индустриализации строительства.

8. Понятие об объемно-планировочном решении здания.

9. Унификация, типизация и стандартизация в строительстве.

10. ЕМС в строительстве.

11. Конструктивные элементы гражданских зданий и их назначение.

12. Конструктивные типы и схемы гражданских зданий.

13. Обеспечение пространственной жесткости гражданских зданий.

14. Понятие о естественных и искусственных основаниях.

15.  Требования, предъявляемые к основаниям.

16. Краткая характеристика грунтов основания.

17. Способы укрепления грунтов основания.

18. Основные элементы фундаментов гражданских зданий.

19. Определение глубины заложения фундамента.

20. Классификация фундаментов гражданских зданий.

21. Требования, предъявляемые к фундаментам гражданских зданий.

22. Конструктивные решения столбчатых фундаментов.

23. Конструктивные решения сплошных фундаментов.

24. Ленточные фундаменты, конструкция, классификация.

25. Сборные ленточные фундаменты, конструкция.

26. Классификация свайных фундаментов.

27. Конструкция забивных и буронабивных свай.

28. Конструкция ростверка.

29. Конструкция безростверковых свайных фундаментов.

30.  Подвалы, технические подполья, отмостки, приямки, назначение, конструкция.

31. Гидроизоляция гражданских зданий, ее виды.

32. Конструкция гидроизоляции при низком уровне грунтовых вод.

33. Конструкция гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод.

34. Классификация стен гражданских зданий.

35. Требования, предъявляемые к стенам гражданских зданий.

36. Общие сведения о кладке, стены из кирпича.

37. Конструкция стен из керамических камней.

38. Конструкция стены из облегченной кирпичной кладки

39. Деформационные швы, назначение, конструкция, виды.

40. Кирпичные столбы и железобетонные прогоны, назначение, конструкция.

41. Конструкция утепления стен легкими штукатурными системами.

42. Конструкция утепления стен тяжелыми штукатурными системами.

43. Конструкция вентилируемых систем утепления.

44. Конструкция утепления стен на основе монолитных утеплителей.

45. Конструкция утепления стен на основе комплексных материалов.

46. Конструкция утепления стен методом «Термошуба».

47. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Балконы, лоджии, эркеры.

48. Виды наружной отделки наружных стен.

49. Виды внутренней отделки стен.

50. Правила привязки стен к координационным осям.

51. Классификация перекрытий гражданских зданий.

52. Требования, предъявляемые к перекрытиям.

53. Конструкция перекрытия из многопустотных плит, заделка стыков.

54. Узлы опирания перекрытий на несущие стены.

55. Конструкция надподвальных перекрытий.

56. Конструкция чердачных перекрытий.

57. Конструкция перекрытий в санитарных узлах.

58. Конструкции подвесных потолков различных видов.

59. Понятие о крышах.

60. Классификация и виды крыш.

61. Требования, предъявляемые к крышам.

62. Скатные крыши и их конструкции.

63. Основные элементы скатных крыш и их характеристика.

64. Конструктивные элементы наслонных стропил.

65. Конструкция и назначение слуховых окон.

66. Конструкция крыш раздельной конструкции с холодным чердаком.

67. Конструкция крыш раздельной конструкции с теплым чердаком.

68. Конструктивное решение рулонных кровель.

69. Конструктивное решение мастичных кровель.

70. Конструкция кровель скатных крыш из синтетических материалов.

71. Конструкция кровель скатных крыш из рубероидных плиток.

72. Конструкция совмещенных крыш.

73. Водоотвод скатных и плоских крыш.

74. Примыкание рулонных кровель к стенам и парапету.

75. Конструктивное решение эксплуатируемых кровель под пешеходные и автомобильные нагрузки.

76. Конструктивное решение кровель с озеленением.

77. Конструктивное решение инверсионных кровель.

78. Большепролетные и пространственные покрытия гражданских зданий, виды, конструкции.

79. Средства сообщения между этажами, назначение, виды.

80. Лестницы гражданских зданий, назначение, классификация, требования.

81. Основные элементы лестницы, их назначение.

82. Конструктивные решения сборных лестниц из крупноразмерных и мелкоразмерных элементов.

83. Конструктивные решения монолитных лестниц.

84. Характеристика лифтов и их конструктивные особенности.

85. Наружные входы в подвал и пандусы, их назначение и конструкция.

86. Назначение и виды перегородок, их классификация.

87. Требования, предъявляемые к перегородкам.

88. Конструктивные решения перегородок.

89. Назначение и виды окон.

90. Классификация и требования, предъявляемые к окнам.

91. Конструктивные элементы окон.

92. Установка и крепление оконных блоков, оконные приборы.

93. Стеклопакеты, стеклоблоки, витрины, витражи, фонари, их конструкция и назначение.

94. Назначение дверей, их классификация.

95. Требования, предъявляемые к дверям.

96. Характеристика элементов дверного блока.

97. Установка и крепление дверных блоков в проемы,  дверные приборы.

98. Назначение пола и его элементы.

99. Классификация и требования, предъявляемые к полам.

100. Конструкции полов различных видов.

101. Понятие о проекте и его состав.

102. Стадии, используемые при проектировании, их характеристика.

103. Нормативные документы, используемые при проектировании.

104. Привязка типовых проектов к местным условиям.

105. Объемно-планировочные решения гражданских зданий и их характеристика.

106. Общественные здания, назначение, классификация.

107. Объемно-планировочные решения общественных зданий, их характеристика

108. ТЭП объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских зданий.

109. Размещение гражданских зданий на селитебной территории, разрывы между зданиями.

110. Благоустройство, дороги, пешеходные пути.

111. Подъезды к дорогам, озеленение и охрана окружающей среды.

112. Понятие о генеральном плане здания и его особенности.

113. Достоинства и недостатки крупнопанельных зданий.

114. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий.

115. Обеспечение пространственной жесткости крупнопанельных зданий.

116. Разрезка крупнопанельных стен, их виды.

117. Типы стеновых панелей, их привязка к осям.

118. Конструктивное решение перекрытий в крупнопанельных зданиях.

119. Конструктивное решение фундаментов, лестниц и перегородок в крупнопанельных зданиях.

120. Конструктивное решение балконов, лоджий и сантехкабин в крупнопанельных зданиях.

121. Конструктивное решение узлов сопряжений элементов крупнопанельных зданий.

122. Достоинство и недостатки каркасно-панельных зданий.

123. Системы каркасов каркасно-панельных зданий.

124. Обеспечение пространственной жесткости каркасно-панельных зданий.

125. Здания из объемно-пространственных блоков, достоинства и недостатки.

126. Классификация и конструктивные решения зданий из объемно-пространственных блоков.

127. Конструкция зданий сборно-монолитного каркаса.

128. Конструкции элементов монолитных зданий и их конструктивные системы.

129. Деревянные здания, достоинства и недостатки.

130. Виды деревянных зданий их характеристика.

131.  Печи, дымовые трубы, назначение, виды, характеристика.

132. Вентиляционные устройства гражданских зданий, конструкция, виды.

133. Санитарно-техническое оборудование зданий, конструкция, виды.

134. Лифты и эскалаторы, назначение,  конструкция

Практические вопросы

1. Гражданские здания.

1. Показать конструкцию ГИ ленточного фундамента при низком уровне грунтовых вод (уровень грунтовых вод 5.2 м).

2. Показать конструкцию ГИ ленточного прерывистого фундамента для крупнопанельных зданий (уровень грунтовых вод 3.8 м).

3. Показать конструкцию угла крупнопанельного гражданского здания и привязку наружных трехслойных стеновых панелей к координационным осям (толщина панелей 350 мм).

4. Показать привязку наружных трехслойных стеновых панелей и внутренних однослойных к координационным осям в середине шага (толщина наружных панелей 350 мм, внутренних – 160 мм).

5. Показать конструкцию пересечения внутренних межквартирных и межкомнатных однослойных стеновых панелей в крупнопанельном здании (толщина межквартирных панелей 160 мм, межкомнатных – 120 мм).

6. Показать конструкцию вертикального стыка трехслойных стеновых панелей крупнопанельного здания (толщина панелей 350 мм).

7. Показать конструкцию опирания многопустотной плиты на наружные стены на плане и разрезе (толщина наружных стен 640 мм).

8. Показать конструкцию опирания многопустотной плиты на внутренние стены гражданского здания на плане и разрезе (толщина внутренних стен 380 мм).

9. Показать конструкцию опирания сплошной панели в крупнопанельном здании  на наружные и внутренние стены (толщина наружных стен 350 мм, внутренних – 160 мм).

10. Показать конструкцию горизонтального стыка стеновых панелей каркасно-панельного гражданского здания (толщина панелей 350 мм, колонна сечением 400х400 мм).

11. Показать конструкцию узла опирания железобетонного ригеля на консоль колонны на плане и разрезе (ригель таврового сечения).

12. Показать конструкцию парапета совмещенной кровли гражданского здания, кровля – двухслойная теплая «Биполикрин» (Н пар=350 мм).

13. Показать конструкцию парапета совмещенной кровли гражданского здания, кровля – двухслойная теплая «Изопласт» (Н пар=1050 мм).

14. Конструкции примыкания полов к стенам гражданского здания дощатого и керамического на 1-м и типовых этажах

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовой проект №1 выполняется после изучения 1-го раздела дисциплины и выполнения контрольной работы №1. Целью выполнения курсового проекта является закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, формирование умений проектировать несложные типы гражданских зданий, подбирать узлы соединения элементов гражданских зданий, рассчитывать площади и строительные объемы.

По разделу дисциплины «Гражданские и промышленные здания» предусматривается проектирование жилых или общественных зданий со стенами из кирпича, крупных элементов здания.

Примерные темы курсовых проектов:

- Блок-секция 4-этажная 16-квартирная рядовая

- Дом 2-этажный 3-секционный 12-квартирный

- Детские ясли-сад на 140 мест

- Двухквартирный одноэтажный жилой дом

- Блок-здание универсама торговой площадью 400 м2

- Общежитие 2-этажное на 54 места

- Блок-пристройка к школам на 20 классов для организации групп продленного дня

- 5-этажный 2-секционный 30 квартирный жилой дом

- Клуб на 250 посетителей с залом на 200 мест

Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки и графической части.

Г р а ф и ч е с к а я    ч а с т ь

Лист №1 – фасад здания, план первого или типового этажа, разрез здания, генплан, экспликация генплана, условные обозначения, роза ветров, деталировочные чертежи (узлы).

Лист №2 – схема расположения элементов фундаментов, схема расположения элементов перекрытия, схема расположения элементов стропильной системы, план кровли, деталировочные чертежи (узлы).

П р и м е ч а н и е. Объем графической части не должен превышать 2 листа чертежной бумаги формата А1. Лист следует заполнять не менее чем на 75 %. Выполнение не менее 5 конструктивных узлов. Форма и содержание графической части должна соответствовать действующим нормативным документам, руководствам и инструкциям.

П о я с н и т е л ь н а я    з а п и с к а

- Задание на проектирование.

- График выполнения курсового проекта.

Введение

1. Объемно-планировочные решения здания

2. Краткая характеристика генплана

3. Конструктивные решения здания

3.1 Фундаменты

3.2 Стены

3.3 Перемычки

3.4 Перегородки

3.5 Перекрытия

3.6 Лестницы

3.7 Крыша (кровля)

4. Спецификация сборных железобетонных конструкций

5. Полы

6. Окна и двери

7. Внутренняя отделка

8. Наружная отделка

9. Технико-экономические показатели здания

10. Инженерное оборудование здания

11. Список использованной литературы

Краткое содержание разделов пояснительной записки:

Раздел 1 «Объемно-планировочные решения здания»:

Таблица 1. Экспликация помещений (экспликация квартир)

Раздел 2 «Краткая характеристика фрагмента генплана»

Таблица 2. Экспликация генплана

Таблица 3. Технико-экономические показатели генплана

Раздел 3.3 «Перемычки»

Таблица 4. Ведомость перемычек

Таблица 5. Спецификация элементов перемычек

Раздел 3.6 «Лестницы»

Расчет лестничной клетки

Раздел 3.7 «Покрытие (крыша)»

Таблица 6. Спецификация элементов стропильной системы (для скатной крыши)

Раздел 4.

Таблица 7. Спецификация сборных железобетонных конструкций

Раздел 5. «Полы»

Таблица 8. Экспликация полов

Раздел 6. «Окна и двери»

Таблица 9. Ведомость проемов

Таблица 10. Спецификация элементов заполнения проемов

Таблица 11. Ведомость подоконных досок

Раздел 7. «Внутренняя отделка»

Таблица 12. Ведомость отделки помещений

Раздел 9. «Технико-экономические показатели здания»

Таблица 13. Технико-экономические показатели здания

П р и м е ч а н и е. Общий объем пояснительной записки 20-25 страниц печатного текста выполненного на писчей бумаге формата А4 или 35-40 страниц рукописного текста. Форма и содержание всех разделов курсового проекта должны соответствовать действующим нормативным документам, руководствам и инструкциям.